התייחסות למצגת השילוט:

* **ראשית, אנו מבקשים כי יוצגו לנו התוכנית הבאות (הכוללת את מיקום כלל השילוט): תכניות מיקומי שילוט קיימות במערכת** קומת הקרקע
* קומה טיפוסית
* לובי טיפוסי
* קומת חניון

שקופית 2:

* האם שלט מרחב מוגן הינו סמל תיקני? יש חלופה נוספת לסמל זה? לא קיבל מענה
* לא נדרש סמל אחסון. יש לבצע שלט עם מילת הפונקציה המתאימה ("אחסון" ,"ארכיב", "פינת תפעול") ובנוסף לרשום מס' חדר כפי שנעשה במשרדים.
* יש לשנות את **כלל סמלי נגישות הנכים בבניין** לפי תקן 1918 (הסמל האוניברסלי והמוכר).
* יש לשנות את המילה "תמך" ל"מתחם שירות".
* יש לשנות את התיאור ל"מטבחון" . בוצע ראו בקובץ

שקופית 4:

* חלוקת מבנים תיעשה לפי A,B,C או א,ב,ג לפי בחירת המשרד שתיקבע בהמשך. יש להשמיט את הכיתוב "בניין מזרחי", "בניין מערבי" ו"מגדל מערבי" וכו' מכל המצגת (גם בשלטי דיירקטורי) בוצע

שקופית 5:

* שלט כניסה ראשי ייכתב בפונט "סתם" של פרנצסקה (יירכש על ידי הקבלן במסגרת המכרז).
* מצ"ב במייל לוגו משרד המשפטים (שני צורות: אחד רוחבי ואחד אנכי). יש לבצע בכל המקומות במבנה שימוש בלוגו הנ"ל בו שפת האנגלית והערבית נמצאות באותה שורה (ולא כמו שמפורט במצגת).

כמו כן, האדריכל יקבע את צורת הלוגו (רוחבי או אנכי) בהתאם לאופי השלט ולמקום שיש בו.

נכתבה הערה

שקופית 9:

* איפה שלט זה ממוקם? ראו סימון בקטע מהתכנית שצירפתי בחוברת

שקופית 10:

* האם נדרש לבצע שלט כניסה זה? במידה ולא יש לבצע רק את לוגו משרד המשפטים. עדיף לרשום כניסה לדעתי
* גם לדעתי

שקופית 26:

* שלט דיירקטורי קומתי מפוצל: איפה השלט נמצא? נדרש למקם שילוט הכוונה בתוך הקומה ו/או ביציאה מלובי המעלית. ראו סימון בקטע מהתכנית שצירפתי בחוברת
* בכל לובי מעליות שיש פיצול

שקופית 27:

* יש להציג על השלט את המילה "חניון" בלבד בלי הפונקציות הנוספות (מחסנים למיניהם, ארכיבים וכו'). בוצע

שקופית 28:

* איפה שלט זה ממוקם? במידה ונמצא בדיירקטורי יש להפרידו משאר היחידות היות וזה תחת אזורים ציבוריים. ממוקם בכניסה למעלית שמובילה למרתף בלבד לחדר הכושר ולמרכז ההדרכה.
* מהו שיוך השלט מבחינת צבעים? (אזורים ציבוריים?) ראו סימון בקטע מהתכנית שצירפתי בחוברת

שקופית 30:

* יש להוסיף חיצי הכוונה בדיירקטורי הקומתי. בוצע

שקופית 31:

* יש למקם קיר ייצוגי בקומת הקרקע בו יותקן סמל המדינה לטקסים, photo-op's וכו'. (הערה כללית שלא שייכת לשקופית זו) נראה לי שזה המיקום הכי טוב, ולהזיז את שלט 4.1-01 כך שיהיה מעל למדרגות (כמו בהדמיה): ראו סימון בקטע מהתכנית שצירפתי בחוברת - בוצע
* 

שקופית 33:

* יש לסמן את שלטים 2 ו-3 עם שיוך הצבעים לפי הבניין.
* איך אתה הולך לעשות את זה? לדעתי אותיות בודדות צבעוניות ע"ג החיפוי לא יראו יפה.

אני ממש לא ממליץ – הכוונה בשטחים הכללים יבוצעו בגוון סולידי ואחיד ולא בגווני הבניין

שקופית 35:

* נדרש לקבל חתך של האותיות (**במידה והמשרד יבחר לבצע את משפטי החזון**). אנחנו מבינים כי אותיות אלו בולטות אבל בכמה? האותיות "צפות" או צמודות לקיר? אני מבקש לראות את הפרט לפני שעונים למשרד המשפטים. האותיות בבנוית מאלומיניום בעומק של 4.5 ס"מ וצמודות לקיר מחופה זכוכית

שקופית 38:

* אופציה מספר 2 (טקסט ולא פיקטוגרמה).
* איפה שלט זה ממוקם? ראו סימון בקטע מהתכנית שצירפתי בחוברת

שקופית 39:

* איפה שלט זה ממוקם? ראו סימון בקטע מהתכנית שצירפתי בחוברת

שקופית 41:

* יש להציע חלופה נוספת לפיקטוגרמה מעלית. הוחלף נכה לא ניתן לשנות מעבר לזה

שקופית 43:

* נדרש להציג אישור יועץ נגישות לשלטים הגבוהים (220-240 ס"מ).
* יש להציג שלט דו תכליתי לממ"ד המשמש גם חדר ישיבות קומתי. יש לעדכן גם את שקופית 43 (שהפכה ל51) לפי השלט המוצע החדש.

שקופית 45:

* איפה שלט זה ממוקם? ראו סימון בקטע מהתכנית שצירפתי בחוברת

שקופית 46:

* יש להוסיף את המילה "מטבחון".
* יש להציע חלופה נוספת לפיקטוגרמה למטבחון. בוצע להמשך החלטת המשרד

שקופית 49:

* האם יש חלופה נוספת לפיקטוגרמה "כניסה נגישה"? מחויב על פי תקן? מחוייב

שקופית 50:

* איפה שלט זה ממוקם? ראו סימון בקטע מהתכנית שצירפתי בחוברת

שקופית 51: בוצע

* יש להציג 2 חלופות של שלטי משרד טיפוסי: להחלטת המשרד

א. להוסיף את סמל המדינה.

ב. להוסיף את סמל משרד המשפטים (הכולל את הכיתוב בעברית ואנגלית)

* היות ויש כמות גדולה מאוד של חדרי משרדים, אנו מבקשים כבר עכשיו להציג שלט דוגמא ולהתקינו ליד הדלת של המוקאפ משרד.

שקופית 55:

* שילוט מרובע בלבד. להבנתי לא ניתן בגלל תקנות נגישות
* יש להציע חלופה נוספת לפיקטוגרמה למלתחות. בוצע להחלטת המשרד

שקופית 57:

* אופציה מס' 1 (**למרות שבסיכום ישיבה מספר 296 נאמר אחרת**).
* איפה שלט זה ממוקם? ראו סימון בקטע מהתכנית שצירפתי בחוברת
* בלובי כל מעלית כשיוצאים מהמעלית

שקופית 61:

* מצורף במייל הסמלים על רקע שקוף ולבן.

שקופית 63:

* יש להוסיף פיקטוגרמה "אסור לדבר בטלפון במעלית". קיים
* איפה שלטים אלו ממוקמים? מותקנים בכניסות , ברחבה החיצונית ובקומת קרקע

שקופית 68:

* בבדיקה מול יועצת המטבחים האם נדרש שלטים מעוצבים כמוצג או האם ניתן לבצע שילוט פשוט. זה שילוט פשוט

שקופית 69:

* איפה שלט זה ממוקם? שאלה טובה. בתכנית הוא לא קיים. ניתן למקם בשני האזורים הללו אם באמת נדרש. ראו סימון בקטע מהתכנית שצירפתי בחוברת
* 
* האם יש חובה בתליית שלט זה? במידה וכן נבחרת אופציה ב'.
* שקופית 70 – האם באמת חייבים את השלט הזה? אני מציע לבטל אותו
* מנסיון שלטים שהביטחון מבקשים- מבחינתי ניתן לבטל ורק שיבקשו ניתן יהיה להוסיף לבדיקת המשרד מול אגף הביטחון

שקופית 71:

* היכן ממוקמים שלטים אלו? מנסיון שלטים שהביטחון מבקשים- מבחינתי ניתן לבטל ורק שיבקשו ניתן יהיה להוסיף כנ"ל

שקופית 74:

* איפה שלט זה ממוקם? מנסיון שלטים שהביטחון מבקשים- מבחינתי ניתן לבטל ורק שיבקשו ניתן יהיה להוסיף כנ"ל

שקופיות 77-79:

* להחלטת האדריכל האם שלטים אלו יהיו מחומר P.V.C או אלומיניום. אלומיניום מצויין בוצע

שקופית 79:

* איפה שלט זה ממוקם? לא מצאתי את זה בתכניות השילוט
* בקומת קרקע ליד דלת הכניסה לחדר המדרגות