סיכום פגישה

מספרנו:
הפרוייקט: מחנה נתן	תאריך: 05-11-21
הנושא : כביש גישה	דף מס' 1 מתוך 1
משתתפים	לידיעה
1 אלון-פיקוח	6	1. נוכחים
2 גולן קבלן חברת ירן	7	2. עוז-משבה"ט
3 שי מנהל עבודה	8	3.
4 לירן ר"סר הבסיס	9	4.
5	10	5.
מס'	תאור	לו"ז	לפעולה
לאחר בדיקת התשתיות וסימונן ,על הקבלן להתחיל ביום ג הקרוב ולסגור את השטח כפי שסוכם . .
יש לשלוח רשימת שמות ללירן לאישור כניסה
בהתאם לתוכנית יש לשמור על גובה אחיד שמופיע בתוכנית של החלק האחורי 3.5 מטר מינמום
אין לצקת בטון מעל האספלט
ברגיות מתחת לאספלט ועמודים בגובה הנכון חשוב להישאר במידה שתוכננה
יש לבדוק מי מבצע הארקת מבנה ולבצע .
הוחלט על ידיי עוז גובה מינמלי 3.5 מטר
יש לשנות סטטוס תוכניות לביצוע במקום לאישור .	עוז

רשם : אלון בשן